|  | НПК «Атмосфера» тел/факс (812) 596-39-54, 297-43-79 |
| --- | --- |

E-mail: info@atmosfera-npk.ru, info@atmnpk.ru

Internet: www.atmosfera-npk.ru, www.atmnpk.ru

почтовый адрес:

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 7

Б Л А Н К   З А К А З А  № А 4

на индикаторные трубки и стандартные образцы

Почтовый адрес заказчика (индекс, республика, область, город, улица, № дома)

Полное наименование организации заказчика, название подразделения

ИНН                	 КПП

ФИО получателя

Служебный тел. (код)

Банковские реквизиты НПК «Атмосфера»

| Расчетный счет | 407 028 106 130 000 002 29 |
| --- | --- |
| Банк получателя | Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург |
| БИК | 044 030 704 |
| К/С | 301 018 102 000 000 007 04 |
| Получатель | НПК "Атмосфера" |
| ИНН/ КПП | 780 207 00 37/ 780 201 001 |
| ОКПО | 469 222 42 |
| ОКВЭД | 71.12.5 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Бланк заказа с отмеченными позициями направлять по электронной почте или факсом.

- Заказчику выписывается счет на оплату и договор (по запросу).

- УПД  высылается вместе с заказом.

Индикаторные трубки с измерительной шкалой, нанесенной на поверхность трубки и на упаковку

| № | Наименование ТИ | Диапазон определяемых концентраций, мг/м3 | Диаметр ТИ, мм | Тип/ модель | Выбор | Упаковок шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акролеин | 0,1–1,0 (4,3∙10-6–43∙10-6 % об.) | 4,5 | ГХ-Е |  |  |
| 2 | Акролеин | 0,2-2 | 6,0 | С2 |  |  |
| 3 | Аммиак | 2–30 | 4,2 | С2 |  |  |
| 4 | Аммиак | 2–10; 10–100 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 5 | Аммиак | 5-100 | 6,0 | С2 |  |  |
| 6 | Аммиак | 10–100; 100-1000 | 4.5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 7 | Аммиак | 10-1 000 | 7,0 | С2 |  |  |
| 8 | Аммиак | 10-100; 100-2000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 9 | Аммиак | 20–2 000 | 7,0 | С2 |  |  |
| 10 | Арсин | 0,1–3 | 6,0 | С2 |  |  |
| 11 | Ацетальдегид | 1-50 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 12 | Ацетальдегид | 2-30; 5-100 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 13 | Ацетилен | 50–1200 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 14 | Ацетилен | 200–5000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 15 | Ацетилен | 200-5 000 | 6,0 | С2 |  |  |
| 16 | Ацетон | 100–1000; 200–10000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 17 | Ацетон | 100-10 000 | 6,0 | С2 |  |  |
| 18 | Бензин | 100–500; 500-6 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 19 | Бензин | 50–200; 200–4 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 20 | Бензин | 50-1 200 | 4,2 | С2 |  |  |
| 21 | Бензин | 50-4 000 | 6,0 | С2 |  |  |
| 22 | Бензин | 250-6 000 | 6,0 | С2 |  |  |
| 23 | Бензол | 2-30 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 24 | Бензол | 5–200; 100-1 500 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 25 | Бензол | 5-1 500 | 6,0 | С2 |  |  |
| 26 | Бром (пары) | 0,5–10 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 27 | Бромид водорода | 2–250 | 7,0 | С2 |  |  |
| 28 | Бутан | 100-1000 | 7,0 | С2 |  |  |
| 29 | Бутанол, изобутанол | 5–200 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 30 | Бутанол | 20-300 | 7,0 | С2 |  |  |
| 31 | Винилхлорид | 2–300 | 6,0 | С2 |  |  |
| 32 | Гексан | 10–120 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 33 | Гексан | 10-100 | 4,2 | С2 |  |  |
| 34 | Гидразин | Пороговая от 0,05–4,0 | 4,2 | С2 |  |  |
| 35 | Децилин | 5,0 | 4,2 | С2 |  |  |
| 36 | Дизельное топливо | 200–6 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 37 | Дизельное топливо | 250-6 000 | 6,0 | С2 |  |  |
| 38 | Диметиламин | 10–350 | 6,0 | С2 |  |  |
| 39 | Диоксид азота (IV) | 1–10; 10-250 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 40 | Диоксид азота (IV) | 1-40 | 6,0 | С2 |  |  |
| 41 | Диоксид азота (IV) | 1-200 | 6,0 | С2 |  |  |
| 42 | Диоксид азота (IV) | 1–10; 5–50 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 43 | Диоксид серы | 5,3–190 (0,0002–0,007% об.) | 6,9 | ГХ-Е |  |  |
| 44 | Диоксид серы | 2–20; 10-130 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 45 | Диоксид серы | 2-20; 10-190 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 46 | Диоксид серы | 10-200; 100-2500 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 47 | Диоксид серы | 10–2 500 | 7,0 | С2 |  |  |
| 48 | Диоксид серы | 5-100 | 6,0 | С2 |  |  |
| 49 | Диоксид углерода | 0,03-0,1 % об. 0,1–2,0 % об. | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 50 | Диоксид углерода | 0,03–2% об. | 7,0 | С2 |  |  |
| 51 | Диоксид углерода | 0,25–5% об. | 7,0 | С2 |  |  |
| 52 | Диоксид углерода | 0,25–30% об. | 7,0 | С2 |  |  |
| 53 | Дихлорэтан | 100–1 000 | 6,0 | С2 |  |  |
| 54 | Диэтиламин | 10–350 | 6,0 | С2 |  |  |
| 55 | Диэтиловый эфир | 2 000–60 000 | 6,0 | С2 |  |  |
| 56 | Диэтиловый эфир | 100–500; 500–3 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 57 | Изобутан | 100–1 000 | 7,0 | С2 |  |  |
| 58 | Изопентан | 100–1 000 | 4,2 | С2 |  |  |
| 59 | Изопентан | 0,1–1% об. | 7,0 | С2 |  |  |
| 60 | Изопропанол | 20-300 | 7,0 | С2 |  |  |
| 61 | Карбофос | Пороговая 0,5 | 6,0 | С2 |  |  |
| 62 | Керосин | 50–500; 100–4 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 63 | Керосин | 250–4 000 | 6,0 | С2 |  |  |
| 64 | Кислород | 1–25% об. | 7,5 | С2 |  |  |
| 65 | Ксилол | 20–200, 100–1 500 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 66 | Ксилол | 20-500 | 6,0 | С2 |  |  |
| 67 | Ксилол | 20-1500 | 6,0 | С2 |  |  |
| 68 | Масла аэрозолей | Пороговая от 5–50 | 6,0 | С2 |  |  |
| 69 | Метанол | 20–1 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 70 | Метанол | 50-1 000 | 6,0 | С2 |  |  |
| 71 | Метилмеркаптан | 1,0–50 | 6,0 | С2 |  |  |
| 72 | Метилмеркаптан | 0,25–10 | 6,0 | С2 |  |  |
| 73 | Нитроглицерин | 0,1–1 | 6,0 | С2 |  |  |
| 74 | Озон | 0,1–15 | 6,0 | С2 |  |  |
| 75 | Озон | 0,05–0,5; 0,2–3 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 76 | Озон | 0,05–1; 1–15 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 77 | Оксид азота (II) (х2) | 1–10; 5–50 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 78 | Оксид углерода | 5–50 | 4,2 | С2 |  |  |
| 79 | Оксид углерода | 10 - 3000 | 6,0 | C2 |  |  |
| 80 | Оксид углерода | 10 - 300 | 6,0 | C2 |  |  |
| 81 | Оксид углерода | 5,8–2 900 (0,0005-0,25% об.) | 6,9 | ГХ-Е |  |  |
| 82 | Оксид углерода | 2 900–58 000 (0,25-5% об.) | 6,9 | ГХ-Е |  |  |
| 83 | Оксид углерода | 5 000–60 000 | 6,0 | С2 |  |  |
| 84 | Оксиды азота (суммарно) | 1–10; 5–50 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 85 | Оксиды азота (суммарно) | 1,9–96 (0,0001-0,005% об.) | 6,9 | ГХ-Е |  |  |
| 86 | Оксиды азота (суммарно) | 2–100 | 6,0 | С2 |  |  |
| 87 | Оксиды азота (суммарно) | 2-30 | 6,0 | С2 |  |  |
| 88 | Оксиды азота (суммарно) | 1-10; 10-250 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 89 | Оксиды азота (суммарно) | 50–300 | 6,0 | С2 |  |  |
| 90 | Пропан-бутан | 100–1 000 | 7,0 | С2 |  |  |
| 91 | Пропан | 100-1000 | 7,0 | С2 |  |  |
| 92 | Пропанол, изопропанол | 5–200 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 93 | Ртуть (пары) | 0,003–0,1 | 6,0 | С2 |  |  |
| 94 | Сероводород | 2–30, 10–120 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 95 | Сероводород | 2-30 | 6,0 | С2 |  |  |
| 96 | Сероводород | 4,7–93 (0,00033–0,0066) | 6,9 | ГХ-Е |  |  |
| 97 | Сероводород | 10-100; 100-1 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 98 | Сероводород | 10–1 500 | 6,0 | С2 |  |  |
| 99 | Сероводород | 10–200 | 6,0 | С2 |  |  |
| 100 | Сероводород | 10–2 000 | 6,0 | С2 |  |  |
| 101 | Сероводород | 10-100; 100-2 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 102 | Сольвент | 20–500 | 4,2 | С2 |  |  |
| 103 | Сольвент | 100–1 000 | 4,2 | С2 |  |  |
| 104 | Стирол | 5-200; 200-3000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 105 | Стирол | 10–3 000 | 6,0 | С2 |  |  |
| 106 | Углеводороды нефти (в пересчете на гексан) | 100–2 000 | 6,0 | С2 |  |  |
| 107 | Углеводороды нефти (в пересчете на гексан) | 50–2 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 108 | Углеводороды нефти (в пересчете на гексан) | 50– 200; 200–4 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 109 | Толуол | 25–2 000 | 6,0 | С2 |  |  |
| 110 | Толуол | 20–200; 200-2 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 111 | Трихлорэтилен | 2–30; 5–150 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 112 | Трихлорэтилен | 5-100 | 6,0 | С2 |  |  |
| 113 | Уайтспирит | 50–4000 | 6,0 | С2 |  |  |
| 114 | Уайтспирит | 50-500; 100–4 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 115 | Углерод четыреххлористый | 10–200 | 6,0 | С2 |  |  |
| 116 | Уксусная кислота | 2–20; 20-300 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 117 | Уксусная кислота | 2-250 | 6,0 | С2 |  |  |
| 118 | Уксусная кислота | 2-50; 50-2 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 119 | Фенол | 0,3–30 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 120 | Фенол | 2-50; 50-300 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 121 | Фенол | 0,3-3 | 7,0 | С2 |  |  |
| 122 | Фенол | 5–250 | 7,0 | С2 |  |  |
| 123 | Формальдегид | 0,2-5 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 124 | Формальдегид | 1–10; 10–100 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 125 | Формальдегид | 0,25–1,5 (2*10-5–12*10-5 %об.) | 4,5 | ГХ-Е |  |  |
| 126 | Формальдегид | 1–30 | 6,0 | С2 |  |  |
| 127 | Формальдегид | 0,5–5 | 6,0 | С2 |  |  |
| 128 | Фосфин | 0,1–1 | 4,2 | С2 |  |  |
| 129 | Фосфин | 0,1–20 | 4,2 | С2 |  |  |
| 130 | Фосфин | 0,1–1 ppm | 4,2 | C2 |  |  |
| 131 | Фосфин | 1–100 ppm | 6,0 | С2 |  |  |
| 132 | Фосфин | 100-1000 ppm | 6,0 | С2 |  |  |
| 133 | Фторид водорода | 0,2-5; 5-20 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 134 | Фторид водорода | 2-20; 20-500 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 135 | Фторид водорода | 2–500 | 7,0 | С2 |  |  |
| 136 | Фторид водорода | 0,5–20 | 7,0 | С2 |  |  |
| 137 | Фурфурол | 5 - 700 | 4,2 | С2 |  |  |
| 138 | Хлор ** | 0,5–10; 10–200 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 139 | Хлор | 0,5 - 200 | 6,0 | С2 |  |  |
| 140 | Хлорбензол | 50-200 | 6,0 | С2 |  |  |
| 141 | Хлорид водорода | 1–10; 5–150 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 142 | Хлорид водорода | 2 - 150 | 6,0 | С2 |  |  |
| 143 | Хлороформ | 10–200 | 6,0 | С2 |  |  |
| 144 | Хлорофос | Пороговая 0,5 | 6,0 | С2 |  |  |
| 145 | Хлорциан | 0,3–3,0 | 6,0 | С2 |  |  |
| 146 | Этанол | 200–5 000 | 4,5 | ТИ-ИК-К |  |  |
| 147 | Этанол | 200-5 000 | 7,0 | С2 |  |  |
| 148 | Цианистый водород | 0,2–10 | 4,2 | С2 |  |  |
| 149 | Цианистый водород | 0,1–2 | 4,2 | С2 |  |  |
| 150 | Этилмеркаптан | 1–50 | 6,0 | С2 |  |  |
| 151 | Этилмеркаптан | 0,25–10 | 6,0 | С2 |  |  |

ПРИМЕЧАНИЯ:

Стандартная упаковка индикаторных трубок типа ТИ-ИК-К, ГХ-Е одного наименования 20 штук.

Минимальный заказ одного наименования индикаторных трубок от 10 штук.

Поставка индикаторных трубок типа С2 возможна кратностью 10 или 25 шт.

**- Предел допускаемой основной относительной погрешности для концентрации 0,5 мг/м3 до 50%.

Средства измерения и вспомогательное оборудование для применения индикаторных трубок

| № | Наименование и назначение устройства | Выбор | Шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 152 | НП-3М, аспиратор (насос-пробоотборник ручной), поршневой, на 50 см3 и 100 см3 |  |  |
| 153 | НП-3М, аспиратор (насос-пробоотборник ручной), поршневой, на 50 см3 и 100 см3, в футляре-сумочке с комплектом ЗИП |  |  |
| 154 | Зонд ЗП-ГХКМ (отбор проб воздуха в труднодоступных местах, с датчиком температуры и отн. влажности и каплесборником), без аспиратора типа НП-3М |  |  |
| 155 | Зонд ЗП-ГХКМ (отбор проб воздуха в труднодоступных местах, с датчиком температуры и отн. влажности и каплесборником), с аспиратором типа НП-3М |  |  |
| 156 | АМ-0059 Аспиратор механический со счетчиком циклов |  |  |
| 157 | АМ-5Е Аспиратор сильфонный |  |  |
| 158 | ИО-2* Измеритель объема (устройство для поверки и освидетельствования пробоотборников) |  |  |
| 159 | Измеритель объема ИО-1М |  |  |
| 160 | Емкость п/э газовая «ЕПГ», до 10 л, 2 штуцера, застежка-молния, 3 мешка в комплекте |  |  |
| 161 | Комплект грелки для работы с индикаторными трубками в условиях пониженных температур |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:

* - Средством измерения является мерный цилиндр, поставляемый в комплекте со свидетельством о поверке

Государственные стандартные образцы состава растворов и чистых веществ (ГСО)

ГСО (государственные стандартные образцы) предназначены для градуировки, проверки, метрологической аттестации атомно-абсорционных, спектрофотометрических, фотоколориметрических средств измерений, для метрологической аттестации методик, контроля показателей точности измерений. Используются в сфере метрологического контроля и надзора, в том числе, в области охраны окружающей среды, в здравоохранении, при испытаниях и контроле в различных отраслях промышленности

ГСО свойств водных растворов

| № | Наименование ГСО | Аттестованная характеристика | Выбор | Шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мутность (формазиновая суспензия) | 4000 ЕМФ |  |  |
| 2 | цветность (хром-кобальтовая шкала) | 500 |  |  |
| 3 | общая жесткость воды | 10 ммоль/дм3 |  |  |
| 4 | удельная электрическая проводимость (УЭП) | 11,2 См/м 1,29 См/м 0,141 См/м 0,029 См/м 0,0047 См/м |  |  |
| 5 | хим. потребление кислорода (ХПК) | 10000 мг/дм3 |  |  |
| 6 | БПК, ХПК | ХПК не менее 180, БПК не менее 90 мг/дм3 |  |  |
| 7 | АПАВ (додецилсульфат натрия) | не менее 98,6% |  |  |

ГСО свойств водных растворов катионов и анионов

| № | Наименование ГСО | Аттестованная характеристика: концентрация катиона (аниона) в растворе, мг/дм3 | Выбор | Шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | иодата калия - имитатора активного хлора | 2,0 |  |  |
| 9 | ионов алюминия (фон H2SO4, 0,1M) | 1,0 |  |  |
| 10 | ионов алюминия (фон HNO3, 0,1M) | 1,0 |  |  |
| 11 | ионов аммония | 1,0 |  |  |
| 12 | ионов бария | 1,0 |  |  |
| 13 | ионов бора (тетраборат) | 1,0 |  |  |
| 14 | ионов железа (III) | 1,0 |  |  |
| 15 | ионов кадмия | 1,0 |  |  |
| 16 | ионов калия | 1,0 |  |  |
| 17 | ионов кальция | 1,0 |  |  |
| 18 | ионов кобальта | 1,0 |  |  |
| 19 | ионов магния | 1,0 |  |  |
| 20 | ионов марганца (II) | 1,0 |  |  |
| 21 | ионов меди | 1,0 |  |  |
| 22 | ионов молибдена (VI) | 0,1 |  |  |
| 23 | ионов мышьяка(III) | 0,1 |  |  |
| 24 | ионов натрия | 1,0 |  |  |
| 25 | ионов никеля | 1,0 |  |  |
| 26 | ионов олова (IV) | 1,0 |  |  |
| 27 | ионов ртути | 1,0 |  |  |
| 28 | ионов свинца | 1,0 |  |  |
| 29 | ионов селена (IV) | 1,0 |  |  |
| 30 | ионов стронция | 1,0 |  |  |
| 31 | ионов сурьмы (III) | 0,5 |  |  |
| 32 | ионов титана (IV) | 1,0 |  |  |
| 33 | ионов хрома (VI) | 1,0 |  |  |
| 34 | ионов цинка | 1,0 |  |  |
| 35 | нитрат-ионов | 1,0 |  |  |
| 36 | нитрит-ионов | 1,0 |  |  |
| 37 | общего азота | 0,5 |  |  |
| 38 | общего фосфора | 0,5 |  |  |
| 39 | сульфат-ионов | 10 |  |  |
| 40 | сульфид-ионов | 1,0 |  |  |
| 41 | фосфат-ионов | 1,0 |  |  |
| 42 | фторид-ионов | 1,0 |  |  |
| 43 | формальдегид | 1,0 |  |  |
| 44 | хлорид-ионов | 10 |  |  |

ГСО состава многокомпонентных водных растворов

| № | Наименование ГСО | Аттестованная характеристика: концентрация компонента в растворе , мг/дм3 | Выбор | Шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | РМ-1 | титан (0,2), молибден (0,1), сурьма (0,1) фон: HCl (3,0 M) |  |  |
| 46 | РМ-2 | железо (0,5), никель (0,1), свинец (0,1), марганец (0,1), цинк (0,1) фон: HNO3 (5%) |  |  |
| 47 | РМ-3 | алюминий (0,5), мышьяк (0,1), кадмий (0,1), кобальт (0,1), хром (0,1), медь (0,1) фон: HNO3 (5%) |  |  |

ГСО состава чистых органических веществ

| № | Наименование ГСО | Аттестованная характеристика: содержание основного вещества, % масс. | Выбор | Шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | пентахлорфенол | более 99,30 %, кристаллический 0,1г |  |  |
| 49 | 2,4-дихлорфенол | более 99,30 %, кристаллический 0,1г |  |  |
| 50 | 2,4,6-трихлорфенол | более 99,30 %, кристаллический 0,1г |  |  |
| 51 | фенол | более 99,30 %, кристаллический 0,1г |  |  |
| 52 | четыреххлористый углерод | более 99,80 %, жидкий 1,5 см3 |  |  |
| 53 | хлороформ | более 99,70 %, жидкий 1,5 см3 |  |  |
| 54 | гексадекан | более 99,70 %, жидкий 1,5 см3 |  |  |
| 55 | изооктан | более 99,70 %, жидкий 1,5 см3 |  |  |
| 56 | 1,2-дихлорэтан | более 99,60 %, жидкий 1,5 см3 |  |  |
| 57 | толуол | более 99,80 %, жидкий 1,5 см3 |  |  |
| 58 | тетрахлорэтилен | более 99,80 %, жидкий 1,5 см3 |  |  |
| 59 | бензол | более 99,30 %, жидкий 1,5 см3 |  |  |
| 60 | хлорбензол | более 99,94 %, жидкий 1,5 см3 |  |  |

ГСО состава растворов органических веществ

| № | Наименование ГСО | Аттестованная характеристика: концентрация компонента в растворе, мг/дм3 | Выбор | Шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | фенол в метаноле | 1,0 |  |  |
| 62 | бензол в метаноле | 1,0 |  |  |
| 63 | хлорбензол в метаноле | 1,0 |  |  |
| 64 | четыреххлористый углерод в метаноле | 1,0 |  |  |
| 65 | нефтепродукты (ик-спектрофотометрия) | 1,0 |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Минимальная партия - 5 ампул

Поставка индикаторных трубок, стандартных образцов и пробоотборников в адрес заказчика осуществляется почтовыми бандеролями или экспресс-почтой.